Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 95-па (в редакции от 10.11.2023)

В целях актуализации перечня бесхозяйных тепловых сетей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 95-па «Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей» 
(в редакции от 10.11.2023) изменение, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Арсентьев |
| --- | --- |

Никитин Николай Николаевич

58-41-26

Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска от 01.04.2016 № 95-па

(в редакции от ______________ № _____)

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)

| № п.п. | Адрес объекта | Кадастровый номер | Границы тепловых сетей | Наружный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | квартал 009 | 29:28:102009:492 | от УТ-6 до внешней стены здания дома № 27 по ул. Индустриальной | 57 | 3,0 |
| 2 | Архангельская область, г. Северодвинск, б-р Строителей, д. 25 | 29:28:103097:6461 | от наружной стены тепловой камеры ТК-27/97 до первых фланцев отключающих задвижек ИТП МКД б-р Строителей, д. 25 | 133 | 24,0 |
| 3 | Архангельская область, г. Северодвинск, в районе МКД № 21А, 21Б по ул. Железнодорожной | 29:28:107056:2207 | от точки врезки в тепловую сеть в подвале жилого дома по ул. Железнодорожная, д. 21, до первых фланцев отключающих задвижек в ИТП МКД ул. Железнодорожная, д. 21А | 57 | 92,0 |
|  |  |  | от точки врезки в тепловую сеть в подвале жилого дома по ул. Железнодорожная, д. 21А, до первых фланцев отключающих задвижек в ИТП МКД ул. Железнодорожная, д. 21Б | 76 | 39,0 |
| 4 | Архангельская область, г. Северодвинск, в районе пр-кт Чаячий, д. 31 | 29:28:110270:203 | От вторых соединений отключающей арматуры в ТК-1-1Я до вторых соединений арматуры ТК-2/273 | 133 | 428,0 |
| 5 | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Николая Островского, в районе д. 13, 15 | 29:28:101111:130 | От ТС1 сущ до ТС3 | 57 | 61,0 |
| 6 | Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Николая Островского, д. 17, 19, 21 | 29:28:000000:6496 | От наружной стены тепловой камеры ТК-1/111 до наружной стены тепловой камеры ТК-4/111 | 57 | 80,8 |
|  |  |  | От наружной стены тепловой камеры ТК-4/109 до наружной стены тепловой камеры ТК-2/111 | 76 | 94,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Архангельская область, г. Северодвинск, в районе ул. Торцева, д. 16 | 29:28:102031:581 | От наружной стены ТК-7/31 до наружной стены здания по ул. Торцева, д. 16 (в районе ИТП № 2) | 76 | 49,91 |
|  |  |  | От наружной стены ТК-7/31 через ТК-6/31 до т. 1 | 57 | 59,40 |
|  |  |  | От т. 1 до т. 2 | 89 | 25,14 |
|  |  |  | От т. 2 до т. 3 | 89 | 27,75 |
|  |  |  | От т. 3 до наружной стены здания гаража | 89 | 10,46 |
|  |  |  | От т. 3 до наружной стены здания по ул. Торцева, д. 16 (в районе ИТП № 1) | 89 | 27,95 |